## Sheet1
营子区供电中心35kV以下变电站、线路开放性容量明细
地市公司 | 县（区）公司 | 变电站、线路名称 | 开放性容量（kVA）
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 营东变电站1#主变 | 4704
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 营东变电站2#主变 | 3431
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 李家营变电站1#主变 | 7235
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 煤北531线 | 5011.398
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 煤金528线 | 3998.63
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 煤老514线 | 3117.72
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 煤营513线 | 4863.768
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 煤涝512线 | 4036.1
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 煤冰529线 | 2852.087
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 煤姚511线 | 2399.792
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 营东511线 | 2122.78
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 汪庄515线 | 3956.643
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 营涝516线 | 1162.06
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 李赵一515线 | 3177.56
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 李潘一514线 | 4787
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 寿西618线 | 3336.2916
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 寿潘631线 | 2007.658
国网承德供电公司 | 营子区供电中心 | 寿罗632线 | 1996.7752